Заявка на титраторы для аналитической лаборатории ЗАО «Химсорбент».

Просим Вас поставить, направить КП на приобретение следующего автоматического лабораторного оборудования, с **поверкой и пуско-налодочными работами**:

1. Титратор для кислотно-основного титрования в водных и неводных средах

Титрант :

1.водный раствор соляной кислоты 0,1 Н,

2.уксусно-кислый раствор хлорной кислоты 0,1 Н.

Бюретка с приводом на 20 мл – 2 шт.

2. Титратор волюмометрический по методу Карла Фишера для определения влаги

в диапазоне от 100 ррm до 100%