Заявка №1 по конкурсу № 159 на поставку установки приготовления теплой воды

для корпуса 49 ПКС 2ц.ЭА.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Х4* | *Установка приготовления теплой воды* |  |  |  |
|  | *В комплект входят:* |  |  |  |
|  | *1 Контейнер блок-бокс 2,4х3х2,4 м* |  | *шт.* | *1* |
| *Е4/1* | *2 Бак объемом 0,4 м3* |  | *шт.* | *1* |
| *Е4/2* | *3 Мембранный бак* |  | *шт.* | *2* |
| *Н4/1* | *4 Насос циркуляционный* | *LHN 32/80-180* | *шт.* | *1* |
| *Н4/2, Н4/3* | *5 Насос основной* | *Гранфлоу УНВ 2 DPV 15/1* | *шт.* | *2* |
| *Т4/1* | *6 Вихревой индукционный нагреватель* | *ВИН-25* | *шт.* | *1* |
|  | *7 Предохранительный клапан* | *Прегран* | *шт.* | *1* |
|  | *8 Шкаф управления насосной установкой* | *АЭП40-004-54Ч2-22А* | *шт.* | *2* |
|  | *9 Шкаф управления вихревым индукционным* |  | *шт.* | *1* |
|  | *нагревателем* |  |  |  |
|  | *Комплектно поставляется трубопроводная* |  |  |  |
|  | *обвязка, арматура, обратные клапаны, приборы* |  |  |  |
|  | *КИПиА, тепловая изоляция, ответные фланцы,* |  |  |  |
|  | *прокладки и крепеж* |  |  |  |

**Приложение: 01617-ТХ лист 4,7,11**

1. Информация по индукционному нагревателю ВИН-25 <https://vinteplo.ru/vin25>.
2. Информация по циркуляционному насосу LHN 32/80-180 <http://heatnet.ru/upload/iblock/2a4/2a435edb664041a59a2b39b126ba37ba.pdf>
3. Информация по насосной установке Гранфлоу УНВ 2 DPV 15/1 <https://adl.ru/files/dd2a8edf-eb51-11e5-aac1-001f296a5bc2/granflow-dpv.pdf>?
4. Информация по мембранному баку <https://www.c-o-k.ru/library/catalogs/adl/21320/70016.pdf>
5. Информация по насосам DPV 15/1 <https://adl.ru/files/dd2a8ec8-eb51-11e5-aac1-001f296a5bc2/dp-pumps-dpv15-2p.pdf>
6. Информация по шкафу управления Гранатор АЭП40-004-54Ч2-22А (схема на стр. 72) <https://www.c-o-k.ru/library/catalogs/adl/21327/70023.pdf>
7. Информация по предохранительному клапану <http://pregran.nt-rt.ru/images/showcase/katalog.pdf>