## Уровень
Приборы измерения уровня
Общая информация | Название компании: | ЗАО "Химсорбент"
| Контактное лицо: | А.Б.Титов
| Тел./факс/E-mail:: | ab.titov@sintez-oka.ru 8(8313)27-25-10
| Позиционное обозначение и количество приборов: | Е1/2, Е1/3, Е272/3 - 3-шт.
Применение | Среда | Жидкость |  | + | Сыпучий продукт |  |  |  |  | Пульпа
| Задача | Сигнализация |  |  |  | Непрерывное измерение |  |  |  |  | +
| Тип емкости | Сборник, указать диаметр или размеры | [7 empty] | D=3,2м
Рабочая емкость, указать диаметр или размеры
Выносная камера (байпас), указать Ду
Емкость с измерительным колодцем, указать Ду колодца
Заглубленная емкость
Открытый канал/бассейн
| Минимальный измеряемый уровень / уровень сигнализации от сухого хода | 0 |  | мм от дна емкости / байпаса
| Максимальный измеряемый уровень / уровень сигнализации от переполнения | 3000 |  | мм от дна емкости / байпаса
| Требуемая точность измерения | 1 | мм или |  |  | % от диапазона измерений
Дополнительное оборудование в емкости:
| Позиция монтажа прибора | В крышу |  | + |  | В стенку |  |  |  | В дно
| Полная высота емкости | 3200 |  | мм | Высота/Ду монтаж. патрубка |  |  |  |  | 170/57 |  | мм
Рабочие параметры | Название, состав раб. среды | Метилдиэтаноламин
| Рабочее давление газовой подушки в емкости, бар | мин. | 0.07 | норм. | 0.07 |  | макс. | 0.3
| Рабочая температура в месте крепления прибора, °С | мин. | 10 | норм. | 70 |  | макс. | 100
| Рабочая плотность среды, кг/м3 | 1040
| Диапазон размеров частиц сыпучего продукта |  |  |  | мм
| Материал емкости или байпаса | металл
| Характеристика рабочей среды | Коррозивная |  |  |  | Имеет тенденцию к налипанию
Имеет тенденцию к пыле- или туманообразованию
|  | Имеется легкая пена |  |  |  |  | Имеется плотная пена
Требования к прибору | Конструктивное исполнение (измерительный блок - преобразователь) | Компактное |  |  | + | Раздельное, на расстоянии, м
| Тип рабочего соединения (укажите размер и тип соединения) | Резьбовое G¾A | [5 empty] | Фланцевое
|  | Гигиеническое | [5 empty] | Другое
| Взрывобезопасное исполнение (укажите категорию) | Нет |  | Eex ia |  | + |  |  | Eex d
| Средства коммуникации с прибором | Нет |  |  | HART |  | + |  | Profibus PA
Foundation Fieldbus
| Электропитание | по сигнальной цепи |  |  |  | + | постоянный ток 24В
переменный ток 220В
| Тип дискретного выхода при сигнализации уровня | тиристор |  |  | транзистор |  |  |  | "сухой контакт"
|  | NAMUR |  |  | переход 8-16 мА
| Комплект поставки | Источник питания |  |  |  |  | Местная индикация и управление |  |  |  |  | +
|  | Модем HART-RS232 |  |  |  |  | Защитный козырек
Схема установки |  | Дополнительные замечания и требования по монтажу, комплектации, особенностям процесса:
1. Резьбовая втулка присоединения к процессу