| ООО "ВЕГА ИНСТРУМЕНТС" Официальный представитель VEGA Grieshaber KG (Германия) в Российской Федерации и Республике Беларусь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УРОВНЕМЕРЫ |
| Информация о заказчике |  |  |  |
| Предприятие | ООО"Синтез ОКА" |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |
| Должность |  |  |  |
| Телефон/Факс |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| Наименование процесса или проекта |  | Техническое перевооружение |  |
| Наименование позиции измерения |  | Корпус 36 Емкость Е12 |  |

| измеряемый продукт |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип |  | Наименование и состав измеряемого продукта, включая возможные примеси |
|  |  | Измеряемый продукт Диметиламин Диэтаноламин. |

| условия измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окружающая среда |  |  |  |  | Проектом предусмотрен обогреваемый кожух |  |  |  |
|  | Температура,ºС Мин = -25 … Макс = +30 |  |  |  | Предусмотрен обогрев монтажного присоединения |  |  |  |
| Рабочие условия | Температура,ºС Мин = +40 … Макс = +100 |  |  |  |  | Давление 6 |  |  |
|  | Парение | Волнение поверхности |  | Пена |  |  | Отложения продукта | Пыль |

| Характеристика места измерения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место установки прибора |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вертикальная емкость |  |  |  |  |
| Эскиз емкости |  |  |  |  |  |  |
| H – Высота резервуара*: |  |  | 2000 |  |  |  |
| D – Ширина резервуара: |  |  | 1500 |  |  |  |
| h – Высота монтажного патрубка (от внешней поверхности): |  |  | 120 |  |  |  |
| d – Диаметр монтажного патрубка: |  |  | 100 |  |  |  |
| x – Расстояние от патрубка до ближайшей стенки: |  |  | 300 |  |  |  |
| MIN – Минимальный уровень: |  |  | 50 |  |  |  |
| MAX – Максимальный уровень: |  |  | 2000 |  |  |  |
| *Расстояние от внутренней поверхности дна до внешней поверхности крыши. При выборе контактного принципа измерения следует предусмотреть соответствующий допуск на высоту слоя донных отложений и температурное изменение линейных размеров резервуара – измерительный зонд не должен касаться дна. Эскиз выносной камеры |  |  |  |  |  |  |
| D – ДУ выносной камеры: |  |  |  |  |  |  |
| H – Высота выносной камеры (внутренний размер): |  |  |  |  |  |  |
| x – Расстояние до верхнего отбора: |  |  |  |  |  |  |
| L – Межосевое расстояние между отборами: |  |  |  |  |  |  |
| d – Диаметр отборов: |  |  |  |  |  |  |

Продолжение на следующей странице

| Требования к уровнемеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид взрывозащиты | Не требуется |  |  |  | Искробезопасная цепь |  |  |  | Взрывонепроницаемая оболочка |  |  |  | Защита от воспламенения пыли |  |  | Рудничное оборудование |  |
| Тип присоединения |  |  |  |  | DN PN (DIN2501) Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельный ввод | Без кабельного ввода |  |  |  |  |  | С кабельным вводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отверстие для установки кабельного ввода: |  |  |  |  |  | Тип кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр кабеля 8 мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Металлорукав (или указать другой тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местная индикация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приборов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| дополнительные опции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доп. обозначение позиции измерения: |  |  | Номер позиции | Е 12 |
|  | Особая очистка (отсутствие масла, жира и силикона) + сертификат 3.1 |  |  |  |
|  | Сертификат на материал 3.1/ соответствие NACE0175 |  |  |  |
|  | SIL квалификация |  |  |  |

| дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интерфейсный адаптер VEGACONNECT для местной и удаленной настройки и диагностики датчиков с помощью ПК |  |  |  |
|  | Программное обеспечение для настройки и диагностики |  |  |  |
|  | Источник искробезопасного питания для датчиков 4 …20 мА/HART |  | Количество, шт. |  |
|  | Ответный фланец/резьбовой адаптер (тип и размеры - согласно пункту Тип присоединения) |  |  |  |

Примечания

Уровнемер VEGAFLEX 81 cо стержневым зондом диаметр 8мм.