| ООО "ВЕГА ИНСТРУМЕНТС" Официальный представитель VEGA Grieshaber KG (Германия) в Российской Федерации и Республике Беларусь |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УРОВНЕМЕРЫ |  |
| Информация о заказчике |  |  |  |  |
| Предприятие | ООО"Синтез ОКА" |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |
| Телефон/Факс |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |
| Наименование процесса или проекта |  | Техническое перевооружение. |  |  |
| Наименование позиции измерения |  | Уровень в реакторах Р23/1-3. |  |  |

| измеряемый продукт |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип |  | Наименование и состав измеряемого продукта, включая возможные примеси |
|  |  | Оксиэтилированные жирные спирты. |

| условия измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окружающая среда |  |  | Температура,ºС Мин = -30 … Макс = +35 |  |  |  |  |
| Рабочие условия | Температура,ºС Мин = -30 … Макс = +180 |  |  |  |  | Давление -1..3 |  |
|  | Парение | Волнение поверхности |  | Пена | Отложения продукта |  | Пыль |

| Характеристика места измерения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место установки прибора |  |  |  |  |  |  |
| Эскиз емкости |  |  |  |  |  |  |
| H – Высота резервуара: |  |  | 3000 |  |  |  |
| D – Ширина резервуара: |  |  | 1800 |  |  |  |
| h – Высота монтажного патрубка: |  |  | 150 |  |  |  |
| d – Диаметр монтажного патрубка: |  |  | 50 |  |  |  |
| x – Расстояние от патрубка до ближайшей стенки: |  |  | 200 |  |  |  |
| MIN – Минимальный уровень: |  |  | 50 |  |  |  |
| MAX – Максимальный уровень: |  |  | 3000 |  |  |  |
| Эскиз выносной камеры |  |  |  |  |  |  |
| D – ДУ выносной камеры: |  |  |  |  |  |  |
| H – Высота выносной камеры: |  |  |  |  |  |  |
| x – Расстояние до верхнего отбора: |  |  |  |  |  |  |
| L – Межосевое расстояние между отборами: |  |  |  |  |  |  |
| d – Диаметр отборов: |  |  |  |  |  |  |

Продолжение на следующей странице

| Требования к уровнемеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид взрывозащиты | Не требуется |  |  |  | Искробезопасная цепь |  |  |  | Взрывонепроницаемая оболочка |  |  |  | Защита от воспламенения пыли |  |  | Рудничное оборудование |
| Тип присоединения |  |  |  |  | DN 50 PN 10 (DIN2501) Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельный ввод/сальник/разъём |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другой |  |  |  |  |  |  |
| Местная индикация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приборов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| дополнительные опции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный шильдик: |  |  | Номер позиции | Р23/1-3 |
|  | Особая очистка (отсутствие масла, жира и силикона) + сертификат 3.1 |  |  |  |
|  | Сертификат на материал 3.1/ соответствие NACE0175 |  |  |  |
|  | SIL квалификация |  |  |  |

| дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интерфейсный адаптер VEGACONNECT для местной и удаленной настройки и диагностики датчиков с помощью ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Программное обеспечение для настройки и диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник искробезопасного питания для датчиков 4 …20 мА/HART |  |  |  |  | Количество, шт. |  |  |  |
|  |  | Вторичное устройство для датчиков 4 …20 мА/HART: |  |  |  |  | Количество, шт. |  |  |  |
|  |  |  | Питание датчика + индикация измеренных значений |  | Регистрация измеренных значений |  |  |  | Сигнализация/управление (аналоговые/релейные выходы) |  |
|  |  |  |  | (часы реального времени, «безбумажный» регистратор, Web-сервер/электронная почта, SMS-уведомления, Modbus TSP/IP) Интерфейс: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответный фланец/резьбовой адаптер (тип и размеры - согласно пункту Тип присоединения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания

Уровнемер VEGAPULS 63