____________________________________________________________________________

Технические данные трансформатора ТМ 25/6/0,23

| Тип (ТМ, ТМГ, ТМЗ, TTO, ТС, ТСЗ, TTR, другое) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТМ |  |  |
| Номинальная мощность, кВА |  | Схема и группа соединения |
| 25 |  | У / Ун-0 |
| Напряжение обмотки ВН, кВ |  | Напряжение обмотки НН, кВ |
| 6 |  | 0,23 |
| Напряжение короткого замыкания, % |  | Номинальная частота, Гц |
|  |  | 50 |
| Температура окружающей среды, ± 0С |  | Высота установки над уровнем моря, м |
| -40° +40° |  | 100 |
| Переключение без возбуждения (ПБВ) |  | Климатическое исполнение |
| -5% -2,5% / +2,5% +5% |  | УХЛ |

Дополнительные требования