|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентиль 15С22НЖ ст20кл.герм.А сКОФ Т-4200С | ГОСТ 9659—66 |  |  |
| Ду25 Ру40 |  | шт | 4 |
| Вентиль 15НЖ22НЖ ст12Х18Н10Ткл.герм.А с КОФ Т-4200С | ГОСТ 9659—66 |  |  |
| Ду25 Ру40 |  | шт | 3 |
| Ду50 Ру40 |  | шт | 6 |
| Ду65 Ру40 |  | шт | 4 |
| Вентиль 15с22нж с КОФ Ду 50 Ру40 |  | шт | 6 |
| Вентиль 15с22нж с КОФ Ду 65 Ру40 |  | шт | 3 |
| Вентиль Dу25 Ру40 15с22нж ст.20 с КОФ |  | шт | 3 |
| Вентиль 15НЖ66п ст12Х18Н10Т кл.герм.А Ду 40 c коф |  | шт | 3 |
| Вентиль 15нж22нж Ду65 Ру 40 с коф |  | шт | 3 |
| Вентиль 15нж22нж Ду50 Ру 40 с коф |  | шт | 4 |
| Вентиль 15НЖ65НЖ ст12Х18Н10Т кл.герм.А Ду 65 Ру16 c коф |  | шт | 3 |

Заявка 2ц.ЭА (КР и проект 427) + ЗАО «Химсорбент»