**Заявка по тендеру № 226 на поставку насосов Wilo для 1 цеха ЭА и Игумновской ТЭЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Подразделение** |
| 1 | Насос Wilo HELIX V 1605-1/16/E/S/400-50, арт. № 4201325 | шт | 1 | ЭА № 1 |
| 2 | Насос Wilo HELIX V 1606-1/16/E/S/400-50, арт. № 4201328 | шт | 1 | Игумновская ТЭЦ |
| 3 | Насос Wilo IL 50/210-11/2, арт. № 2786097 | шт | 1 |
| 4 | Насос Wilo BL 100/315-18,5/4, арт. № 2786321 | шт | 1 |