|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зап. Части и комплектующие к Хроматографу Цвет-800 | | |  |
| 6.1 Детектор 5Е2.722.125-02 | Шт. | 2 |
| 6.2 Чувствительные элементы  5Е6.36.092 | Комп-лект | 4 |
| 6.3 Плата тиристоров 5Е5.422.429 | Шт. | 2 |
| 6.4 Модуль управления  МУ-171 (5Е5.139.171) | Шт. | 1 |
| 6.5 Плата управления дверцей  аналитического блока | Шт. | 1 |
| 6.6 Модуль измерения давления  ПД-4-2к к БПД-186 (5Е2.832.007) | Шт. | 1 |
| 6.7 Блок питания детектора  БПД-104-02 | Шт. | 1 |
| 6.8 Блок подготовки газов  БПГ-186Н (5Е3.620.186) | Шт. | 3 |
| 6.9 Вставка плавкая ВП 2Б-1В-10А | Шт. | 20 |
| 6.10 Тиристор ТС-112 | Шт. | 5 |
| 6.11 Тиристор ТО-325 | Шт. | 5 |
| Зап. Части и комплектующие к Хроматографу Хромос ГХ-1000 | | |  |
| 7.1 Регулятор газовых потоков  РГП-ВВ | Шт. | 3 |
| 7.2 Регулятор газовых потоков  РГП-ГН | Шт. | 1 |
| 7.3 Испаритель капиллярный | Шт. | 2 |
| 7.4 Фильтр на линию сброса с испарителя (узнать наполнитель фильтра) | Шт. | 2 |
| 7.5 Прокладки резиновые  ХАС 8.683.004 | Шт. | 50 |
| 7.6 Графитовая муфта  ХАС 8.223.017-01 | Шт. | 50 |
| 7.7 Кабель соединения детектора и  ПИД с усилителем | Шт. | 2 |
| Зап. Части и комплектующие к Хроматографу Кристалл 2000М | | |  |
| 8.1 Лайнер металлический нержавеющий 120 мм. (8.236.480) | Шт. | 4 |
| 8.2 Колонка металлическая 0,5 м. | Шт. | 6 |
| 8.3 Детектор 2.840.005-01.00 | Шт. | 2 |
| Мембрана для Кулометра 12×2 | Шт. | 50 |

Заявка на зап.части к хроматографам для лаборатории ЗАО «Химсорбент»