|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Электродвигатель ВАСО 7-55-24 УХЛ1 55 кВт\*250 об/мин. IM9631 3~380/660В 50 Гц IP55 S1 кл. F 1ExdIIBT4, без датчика контроля вибрации, без датчика температуры подшипников и корпуса двигателя, подшипники отечественного производства | шт. | 1 |

**Заявка по тендеру № 228**