Заявка на клапаны запорные для 2цеха ЭА по конкурсу № 171.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиль 15С22НЖ ст20 кл.герм.А с КОФ |  |  |  |
| 1 | Ду25 Ру40 |  | шт | 8 |
| 2 | Ду50 Ру40 |  | шт | 5 |
| 3 | Ду65 Ру40 |  | шт | 2 |
|  | 3 Ду40 Ру40 шт 2(хс)  Вентиль 15нж22НЖ ст12х18н10т кл.герм.А с КОФ |  |  |  |
| 4 | Ду80 Ру40 |  | шт | 2 |
| 5 | Ду65 Ру40 |  | шт | 2 |
| 6 | Ду50 Ру40 |  | шт | 5 |
| 7 | Ду25 Ру40 |  | шт | 6 |
|  |  | |  |  |
|  | Вентиль 15НЖ66п ст12Х18Н10Т кл.герм.А |  |  |  |
| 8 | Ду40 Ру16 с КОФ |  | шт | 2 |
| 9 | Ду32Ру16 с коф |  | шт | 2 |