|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран шаровой КШ.Ц.Ф.050.040.н/п.02 Ду50 Ру16 |  | шт | 10 |
| Кран шаровой КШ.Ц.Ф.050.040.н/п.02 Ду50 Ру16 |  | шт | 10 |
| Кран шаровой КШ.Ц.Ф.050.040.н/п.02 Ду80 Ру16 |  | шт | 10 |
| Кран шаровой КШ.Ц.Ф.050.040.н/п.02 Ду80 Ру16 |  | шт | 10 |
| Кран шаровой КШ.Ц.Ф.050.040.н/п.02 Ду100 Ру16 |  | шт | 10 |
| Кран шаровой КШ.Ц.Ф.050.040.н/п.02 Ду100 Ру16 |  | шт | 10 |
| Вентиль 15ч8п Ду15 Ру16 | ТУ 3732-001-002181137-94 | шт | 15 |
| Вентиль 15ч8п Ду20 Ру16 | ТУ 3732-001-002181137-94 | шт | 15 |
| Вентиль 15ч8п Ду25 Ру16 | ТУ 3732-001-002181137-94 | шт | 10 |
| Кран шаровой латунный (бронзовый) муфтовый 11б27п1 Ду15 Ру16 | ТУ 374-00145630722-2003 | шт | 35 |
| Кран шаровой латунный (бронзовый) муфтовый 11б27п1 Ду20 Ру16 | ТУ 374-00145630722-2003 | шт | 35 |
| Кран шаровой латунный (бронзовый) муфтовый 11б27п1 Ду25 Ру16 | ТУ 374-00145630722-2003 | шт | 15 |
| Вентиль 15бзр Ду50 Ру10 |  | шт | 2 |
| Вентиль 1Б1р Д50 Ру10 | ТУ 26-07-225-78 | шт | 2 |
| Кран шаровой LD КШЦМ ст.20 Ду 15 Ру 1,6Мпа | ТУ 26-07-1429-98 | шт | 5 |
| Кран шаровой LD КШЦФ Ст.20 Ду 100 Ру 1,6 Мпа | ТУ УЗ-22-03326877-021-96 | шт | 6 |
| Кран шаровой LD КШЦФ Ст.20 Ду 50 Ру 1,6 Мпа | ТУ УЗ-22-03326877-021-96 | шт | 9 |
| Кран шаровой LD КШЦФ Ст.20 Ду 80 Ру 1,6 Мпа |  | шт | 7 |
| Кран шаровой латунный (бронзовый) муфтовый 11б27п1 Ду20 Ру16 | ТУ 26-07-1430-87 | шт | 5 |
| Кран шаровой латунный (бронзовый) муфтовый 11б27п1 Ду15 Ру16 | ТУ 26-07-1429-87 | шт | 10 |
| Вентиль 15кч18п Ду25 Ру16 | ТУ 26-07-1429-87 | шт | 3 |
| Кран шаровой стальной муфтовый DN15, G1/2, PN 40, HKG15015, сталь :нержавеющий AISI 304(316), резьба ВН/ВН | ТУ 3742-002-29237349-97 | шт | 3 |
| Кран латунный трехходовой для манометров 11б38бк12 Ду15 (М20\1/2) | ТУ 3712-005-05749381-94 | шт | 15 |
| Клапан запорный игольчатый КЗИС-25л-А-М20\*1,5/М20\*1,5 (внутр-наружн), (аналог S004.16.050) | ТУ 3742-002-29237349-97 | шт | 6 |
| Кран шаровой латунный (бронзовый) муфтовый 11б27п1 Ду15 ( G1/2) Ру16, ВР/ВР | ТУ 3742-002-29237349-97 | шт | 13 |
| Кран шаровой латунный (бронзовый) муфтовый 11б27п1 Ду20 ( G3/4) Ру16, ВР/ВР | ТУ 3742-002-29237349-97 | шт | 8 |
| **Задвижки чугунные** |  |  |  |
| Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | шт | 8 |
| Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | шт | 5 |
| Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10 | ГОСТ 5762-2002 | шт | 5 |
| Задвижка 30ч6бр Ду250 Ру10 | ГОСТ 5762-2002 | шт | 1 |
| Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10 | ГОСТ 5762-2002 | шт | 4 |

Заявка по конкурсу № 204 на поставку промарматуры для ООО «Синтез ОКА» (игумновская ТЭЦ).